# SCADIA 界面收敛与账号活动审计 —— 变更需求与实施方案（送审稿）

日期：2026-10-17　状态：待审核（未实施、未提交、未推送）　对象：实施窗口 Kun / GLM 5.3 适用工程：D:/SCADIA-工作站迁移/SCADIA-delivery，分支 delivery/glm53-31-32，当前 HEAD cff12f9（版本 3.0.0）

本文只是变更需求与方案，供审核人阅读裁定。尚未改动任何源码，也未提交或推送 Git。 本文不含任何现场密码、相机地址、模型密钥；示例一律使用 <占位符>。

## 1. 背景与目标

现场使用「统一 AI 分析」时发现：该页默认模块是 SCADA / DAQ，目标是「当前异常」，右侧证据列出一批与本项目无关的相机原生项（连接状态、区域入侵、遮挡、移动侦测、视频丢失、视频篡改…）。本项目实际交付的是八种算法（V1–V7 + T1）。

用户要求： 1. 「统一 AI 分析」页只呈现我们的八种算法，不显示无关模块与无关证据。 2. 「每一页都这样」——无关的页面/内容不做、不显示，例如报警、报表这类与八算法无关的业务。 3. 在「报警」或「报表」中加入账号活动记录：什么时间、哪个账号登录、注销、退出。 4. 上述改动先经审核，再据此重写两份 Word 说明书。

## 2. 结论摘要（含我方建议）

| 项 | 现状 | 建议 |
| --- | --- | --- |
| A 统一 AI 分析页 | 模块下拉列出 11 个模块，默认不是八场景 | 只保留 video（八场景）模块，目标仅 八场景综合 / 单事件 / V1–V7 / T1；默认即选中 |
| B 菜单 | 7 组、约 24 个入口，含大量无关页 | 收敛为「总览 + 实时监控 + 八场景数据 + 资产标定 + 统一 AI 分析」；无关页隐藏 |
| C 账号活动审计 | 登录/注销只发内存事件，无持久记录 | 新增持久审计，落在报表（推荐）；见第 5 节 |
| D 说明书 | 已生成通用版两份 Word | 按 A/B/C 新范围重写，以八算法为核心 |

## 3. 变更项 A：统一 AI 分析页只呈现八种算法

### A.1 现状（可核对证据）

| 事实 | 位置 |
| --- | --- |
| /analysis 页是 iframe 外壳，指向服务端 /ai-analysis | source/client/src/app/analysis-workspace.component.ts（routing：app.routing.ts:44） |
| 分析页 UI 在服务端独立 HTML（52 行） | source/server/ai-analysis.html |
| 模块列表来自 GET /api/analysis/modules | source/server/api/analysis/index.js:151 |
| 模块定义 MODULES（共 11 个） | source/server/api/analysis/evidence.js:10-21 |
| 八种算法定义 SCENE_TARGETS = V1…V7、T1 | source/server/api/analysis/scene-evidence.js:3-6 |
| 前端已对 video 模块做目标过滤，但模块下拉仍列全部、默认非 video | ai-analysis.html:40（过滤）、:51（仅在存在 video 时才设为默认） |

MODULES 当前包含：scada、mes、ems、video、alarms、recipes、schedules、reports、calibration、devices、platform。 其中属于本项目的只有 video：内含 all_scenes（八场景综合 / 报表窗口）、scene_event（单事件）、以及 SCENE_TARGETS 展开的 V1…V7、T1。 video 内还挂着两个旧接口目标：detection_freshness、event_counts（备注明写”不代表八场景记录”）——建议一并移除。

### A.2 目标

- 模块下拉只有八场景（可保留单一标题如「八场景与 AI」）。

- 目标下拉只有：八场景综合、单事件证据分析、V1、V2、V3、V4、V5、V6、V7、T1。

- 打开页面默认即为「八场景综合」，证据区不再出现 DAQ / 相机原生的无关条目。

- 不改变底层证据筛选与「证据不足不请求模型」的既有语义。

### A.3 方案

首选（服务端白名单，可回滚） - 在 evidence.js 增加一个受开关控制的收敛出口，例如 ANALYSIS_FOCUS=scenes： - MODULES 仅导出 video 一项； - video.intents 只保留 scene / scene_overview / scene_event 三类，删除 detection_freshness、event_counts； - 其余模块（scada/mes/ems/alarms/recipes/schedules/reports/calibration/devices/platform）在 scenes 模式下不下发给前端（/api/analysis/modules 只返回收敛后的列表）。 - 这样做的好处：单一数据源，前端无需再判断；开关关闭即回到现状，便于回滚。 - 注意：/api/analysis/test（“测试连接”）内部固定使用 platform / runtime_status。收敛后该按钮仍需可用（它不走用户可见的模块下拉），实现时要保证它不因白名单而失效。

备选（仅前端过滤，改动最小） - 只改 ai-analysis.html：渲染模块下拉时过滤掉非 video，并把默认值强制为 video。 - 缺点：服务端 /api/analysis/modules 仍对外暴露全部模块，语义没有真正收敛；前端遗漏一处就会回退。

建议取首选；若审核要求把改动面压到最小，可取备选并记录限制。

### A.4 影响面

- 消费 /api/analysis/modules 的其他客户端（如 scene-board、workspace-shell）需回归，避免出现”找不到模块”的空态。

- 分析历史与”已保存的场景分析”记录不受影响（按 module+intent 存的是历史文本）。

- MES / EMS 页面的 AI 分析能力会随之隐藏——若将来需要，可通过开关按需恢复。

### A.5 验收标准

- 打开 /analysis：模块下拉只有一项；目标下拉只有上列 10 项；默认选中「八场景综合」。

- 证据区不出现连接状态 / 区域入侵 / 遮挡 / 移动侦测 / 视频丢失 / 视频篡改 / 今日次数等条目。

- 选择 V1–V7、T1 时能读到对应场景的最近 30 条事件与复核状态。

- 「测试连接」仍可返回模型连通结果，且不回显密钥。

- 无证据时返回 evidence_insufficient，不请求模型（既有语义保持不变）。

## 4. 变更项 B：菜单收敛（只留我们做的）

### B.1 现状（可核对证据）

菜单由 source/client/src/app/_models/default-navigation.ts 的 DEFAULT_NAVIGATION 定义，共 7 组：

| 组 | 现有入口 |
| --- | --- |
| 总览 | 总览、画面 |
| 实时监控 | 八场景检测、人员统计、视频墙、报警中心 |
| 数据 | 历史报警、报表、配方 |
| 资产 | 设备与标签、摄像机、位置、标定 |
| 自动化 | 脚本、流程、通知 |
| 系统 | 用户、角色、多语言、插件、API 密钥、日志、AR 标记 |
| 组态 | 编辑器、实验室 |

### B.2 建议的保留 / 隐藏清单

| 入口 | 建议 | 理由 |
| --- | --- | --- |
| 总览（首页） | 保留 | 主视图入口 |
| 八场景检测（AI 检测） | 保留 | 核心画面 + 门口标定 |
| 人员统计 | 保留 | V1 门口进入账本 |
| 视频墙 | 保留（可议） | 多路总览，与八场景同源 |
| 相机资源墙 / 摄像机 | 保留 | 视频源管理 |
| 场景记录 / 历史证据 | 保留 | 八算法事件台账 |
| 统一 AI 分析 | 保留 | 本次收敛对象 |
| 设备与标签 | 保留（可议） | 仅在需要 Tag 绑定时使用 |
| 标定 | 保留 | 门口/区域几何，八算法依赖 |
| 用户 / 角色 | 保留（最小） | 账号与权限是审计的前提 |
| 日志 | 保留（可议） | 排查线索 |
| 报表 | 保留 | 作为账号活动审计的落点（见第 5 节） |
| 报警中心 | 隐藏或改造（见第 5 节） | 相机原生报警与八算法无关 |
| 历史报警 | 隐藏 | 同上 |
| 配方 / 脚本 / 流程 / 通知 | 隐藏 | 本项目未做相关业务 |
| 多语言 / 插件 / API 密钥 / AR 标记 | 隐藏 | 与八算法无关 |
| 编辑器 / 实验室 / 位置 | 隐藏 | 与八算法无关 |
| MES / EMS | 隐藏（不在左侧菜单，但有路由） | 当前为示例数据 |

### B.3 方案

- 在 default-navigation.ts 中按上表裁剪 DEFAULT_NAVIGATION（最直接）。

- 更稳妥的做法：同样用开关控制（例如 settings.menuFocus = 'scenes'），由后端下发菜单，或前端按开关过滤；关闭即恢复。需要在审稿时决定采用哪种。

- 路由是否一并禁止需决定（见待决点 D1）。建议先只隐藏菜单、保留路由，降低风险；若要求彻底，再加路由守卫与权限收紧。

### B.4 验收标准

- 侧边菜单只出现保留项；隐藏项在菜单中不可见。

- 保留页面的既有功能不回归（八场景、人员统计、场景记录、标定、AI 分析均可正常打开）。

- 直接输入隐藏页 URL 的行为符合审稿决定（D1）。

## 5. 变更项 C：账号活动审计（登录 / 注销 / 退出）

### C.1 现状（可核对证据）

| 事实 | 位置 |
| --- | --- |
| 登录成功：POST /api/signin | source/server/api/auth/index.js:149 |
| 登录成功发事件 access:login（含 username、fullname） | 同上 :170 |
| 注销：POST /api/signout（清 Cookie） | 同上 :248 |
| 注销发事件 access:logout | 同上 :255 |
| 刷新令牌：POST /api/refresh | 同上 :193 |
| 是否存在持久审计表 | 不存在（全 api/ 目录检索 audit / loginHistory 无结果） |

也就是说：登录/注销目前只发内存事件，进程重启即丢失，页面也无处可查。这正是要补的部分。

### C.2 术语定义（重要，含诚实限制）

| 动作 | 判定 | 限制 |
| --- | --- | --- |
| 登录 | POST /api/signin 校验通过 | 可精确记录 |
| 登录失败 | 同上，校验未通过 | 可记录（建议记录，属安全关切）；注意不要记录口令 |
| 注销 | 用户主动 POST /api/signout | 可精确记录 |
| 退出 | 关闭标签页 / 关闭浏览器 / 会话超时 | 服务端无法可靠感知”关页面” |

关于”退出”的诚实说明： 浏览器关闭时服务端收不到任何请求。要做到可核对，建议： 1. 前端在页面卸载时用 navigator.sendBeacon('/api/session/exit') 上报”退出”（尽量送达，但不保证）； 2. 若未收到上报，则由会话超时/令牌过期在服务端补记一条 session_timeout，与用户主动退出区分开； 3. 两者在审计表中用不同的动作码区分，避免把”超时”写成人”主动退出”。

如果审核不接受”退出”存在不可靠性，可选做法是只记录登录、登录失败、注销，把”退出”标为”无法保证”，在页面与手册中如实说明。

### C.3 落点决策：放”报表”（推荐）还是”报警”

推荐：放报表。 理由： - 这是按时间顺序的台账，与报表”时间范围查询 + 导出”的能力天然匹配，不必新建页面。 - 报警带有 active / cleared / acknowledged 的状态机与计数语义；把登录/注销塞进报警会污染报警统计与确认流程，语义错误。

备选：放报警（作为”系统事件”分类）。 传统组态软件常把登录/注销显示在”报警/事件”窗口。若采用，必须满足： - 账号活动独立成类，不计入报警数量、不参与报警确认、不出现在报警趋势里； - 界面上与设备报警视觉分组，避免误读为现场异常。

建议的折中：主体放报表；仅把登录失败作为一条可选的安全事件进入报警（需审核同意）。

### C.4 建议实现

- 存储：新建独立 SQLite（例如 _appdata/accounts.db，与既有 users.scadiap.db 分开，便于单独保留与备份）。

  - 建议字段：id、at（毫秒时间戳）、username、fullname、action（login / login_failed / logout / session_timeout / exit）、result（ok / denied）、clientIp、userAgent（截断）、sessionId（可空）。

  - 禁止记录口令、完整 token、Cookie。

- 服务端：在 auth/index.js 的登录成功/失败、注销处写入审计；新增 POST /api/session/exit（仅记录当前会话退出）；新增查询接口 GET /api/accounts/activity?from&to&username&action（管理员权限、分页、上限保护）。

- 前端：在报表中新增”账号活动（登录 / 注销 / 退出）“数据源与报表项，列为：时间、账号、姓名、动作、结果、来源 IP；支持时间范围筛选与导出（复用既有报表导出）。

- 保留期：与既有 logs / alarms 保留策略对齐，需在工作站设定容量与归档（见待决点 D4）。

- 权限：审计读取仅管理员；普通账号 403。

### C.5 验收标准

- 用 A 账号登录 → 报表中新增一条 login，时间/账号/动作/结果正确。

- A 主动注销 → 新增一条 logout。

- A 关闭页面（或超时）→ 记录为 exit 或 session_timeout，且与 logout 可区分。

- 登录失败（错口令）→ 记录 login_failed，且不含口令。

- 审计表不存口令/token/Cookie；导出文件同样不含。

- 普通账号读取审计接口返回 403；管理员正常。

- 服务重启后，历史审计仍在（已持久化）。

## 6. 对两份 Word 说明书的影响

本次改动确认后，说明书需按新范围重写（已生成的通用版作废，不推送）：

| 手册 | 新范围 |
| --- | --- |
| 软件使用手册 | 启动登录、八场景检测（V1–V7 + T1）、人员统计、场景记录与历史证据、相机/视频源、门口标定、统一 AI 分析（仅八算法）、账号活动审计（报表内）、值班交班、FAQ |
| 工程配置与修改手册 | 交付目录、运行环境、启停、全部配置文件逐字段、菜单与 AI 分析收敛开关、账号审计落库与查询、常见改造、排错 |

删除/弱化：报警业务、报表业务（仅保留账号活动）、MES/EMS、配方、脚本、流程、通知、多语言、插件、API 密钥、AR 标记、编辑器、实验室、位置。

## 7. 风险、回滚与边界

| 风险 | 说明 | 缓解 |
| --- | --- | --- |
| 模块收敛影响其他页面 | 有页面共用 /api/analysis/modules | 收敛前后各跑一次页面回归；用开关可回滚 |
| 菜单裁剪影响习惯 | 现场可能已习惯某个入口 | 开关控制；保留路由 |
| “退出”不可靠 | 关浏览器无法服务端感知 | 用 beacon + 超时补记，并如实标注 |
| 审计写入放大 | 高频失败登录可能刷表 | 限流/去重；设保留期 |
| 审计含敏感信息 | IP、User-Agent | 只存必要字段；不存口令/token |

回滚：所有收敛项走开关；审计为新增独立库，关闭功能即可停止写入，不影响既有库。

边界（本次不做）： - 不改八场景算法本身、不改门口标定逻辑、不改测温链路。 - 不删除报警/报表的既有功能，只做菜单隐藏与”账号活动”新增。 - 不重写 Git 历史、不 force push、不动 master。

## 8. 待审核决定点

| 编号 | 决定点 | 我方倾向 |
| --- | --- | --- |
| D1 | 菜单是”仅隐藏”还是”隐藏 + 禁止路由访问” | 先仅隐藏，保留路由 |
| D2 | 是否保留 用户/角色/日志/视频墙/设备标签 这些页面 | 保留（最小必要） |
| D3 | AI 页收敛用”服务端白名单”还是”仅前端过滤” | 服务端白名单 + 开关 |
| D4 | 审计账保存多久、是否需归档 | 与既有保留策略对齐，另定容量 |
| D5 | 是否记录”登录失败”，是否让失败进报警 | 记录失败；进报警另行决定 |
| D6 | “退出”是否只做 beacon + 超时补记（接受不可靠并标注） | 接受并在手册写明 |

## 9. 建议实施顺序（审核通过后）

- A 收敛 AI 分析模块与目标（含开关）→ 前端回归。

- B 收敛菜单（含开关）→ 页面回归。

- C 新增审计库 + 登录/失败/注销/退出写入 + 报表项与查询接口。

- 重建前端、受控重启、按第 3/4/5 节验收标准逐条验证并留证据。

- 按第 6 节重写两份 Word 说明书，重拍截图。

- 由审核确认后再提交与推送。

## 10. 附：本次未做任何变更的确认

- 未修改任何源码；

- 未提交、未推送；工作区新增的仅为文档与说明书草稿；

- 生成的两份 Word 说明书为通用版，已按第 6 节标记待重写，不作为本次交付。